Beüzemelési adatlap

Tip:…………….

Kamra méretei:

Rendeltetés:

Véghőmérséklet:

Megadott teljesítmény:

Számított teljesítmény:

Telepített aggregát:

Típusa:

Teljesítménye:

Gyári szám:

Villamos teljesítmény:

Túláram védelem:

Nyomáskapcsoló:

Beállított érték:

Kondenzátor ventillátor vezérlése:

Beállított érték:

Hűtőtest típusa:

Névleges teljesítmény:

Levegőszállítás:

Kidobási táv:

Leolvasztó fűtésteljesítmény:

Adagoló típusa:

Fúvóka mérete:

Szűrő típusa:

Olaj:

Hűtésvezérlő elektronika:

Beállított hőmérséklet:

Differencia:

Kezelő által állítási tartomány:

Leolvasztási ciklus ideje:

Leolvasztási időtartam:

Leolvasztás retesz véghőmérséklete:

Gáztömörség vizsgálat:

Próbanyomás nitrogénnel:

Vákumolás eszköze:

Vákuum szivattyúval 2 x 60 perc:

Közbülső nitrogénöblítéssel:

Végvákuum értéke:

Elpárolgási hőmérséklet:

Kamra hőmérséklete:

NKVH azonosító szám………………………………………………………

Megjegyzés:

Dátum:…………………………….			Aláírás:…………………………